Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Фонда развития интернет-инициатив по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18 с использованием материалов и оборудования Подрядчика

Заказчик: Фонд развития интернет - инициатив г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18.

Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Фонда развития интернет-инициатив по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18 с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Место выполнения работ: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, помещения 11 – 35,8 м2, № 14 – 39,6 м2, № 15 – 87,4 м2 первого этажа здания, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18. общей площадью 162,8 м2.

Срок выполнения работ: в течение трех недель с даты заключения договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам работ, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) используемых материалов и оборудования, к результатам работ, к размерам используемых материалов и оборудования, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика установлены Заказчиком согласно требований, предусмотренных техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации: установлены в соответствии со СНиП  3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

## требования к ТЕХНИЧЕСКИМ Характеристикам,

## ОБЪЕМ выполняЕмых работ

##### Таблица 1

|  | Работы: | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Такелажные работы | компл. | 2 |
| 2 | Сборка / разборка вышки-туры | компл. | 1 |
| 3 | Укрытие поверхности пленкой | м2 | 120 |
| 4 | Расшивка трещин и сколов на поверхности стен | м.п. | 3 |
| 5 | Заделка трещин гипсовой шпатлевкой | м.п. | 3 |
| 6 | Грунтование стен перед шпатлевкой | м2 | 3 |
| 7 | Шпатлевание поверхности стен | м2 | 3 |
| 8 | Шлифовка стен (ошкуривание) | м2 | 3 |
| 9 | Грунтование стен перед окраской | м2 | 259,5 |
| 10 | Окраска стен водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м2 | 259,5 |
| 11 | Грунтование потолка перед окраской | м2 | 173 |
| 12 | Окраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 173 |
| 13 | Уборка и вынос мусора | компл. | 1 |
| - 14 | - Транспортные расходы | - рейс | - 1 |

## Таблица 2  ТРЕБОВАНИЯ к ТехническиМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ характеристикАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) используемых материалОВ и оборудованиЯ

Наименование, количество

|  | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпаклевка гипсовая 5 кг | шт | 1 | Расход сухой смеси 0,8 – 1,0 кг/м2/1 мм Толщина слоя 1-5 мм Марочная прочность на сжатие не менее 2,0 Мпа Прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа Размер фракции, мм не более 0,2 Состав Сухой Тип работ Внутренние Срок годности 12 месяцев |
| 2 | Шпаклевка гипсовая высокопрочная 5 кг | шт | 1 | Расход сухой смеси 0,3 - 0,5 кг/м2/1 мм Толщина слоя 1-5 мм Марочная прочность на сжатие 5,2 Мпа Прочность на изгиб 2,7 Мпа Жизнеспособность раствора 45 минут Размер фракции, мм 0,15 Состав Сухой Основание Бетон Тип помещения Сухое Тип работ Внутренние |
| 3 | Шпаклёвка финишная Паста Профи, 5 кг | шт | 1 | Вес/объем, кг 5 Тип поверхности Бетон; Стекло; Гипсокартон; Основа для колеровки Нет Полное высыхание 24 ч Время высыхания слоев 24 ч Метод нанесения Кистью или валиком Расход 0,48 кг/м2 Толщина слоя 2 мм Цвет Белый Тип работ Внутренние работы Количество слоев Не менее 2 |
| 4 | Герметик акриловый малярный белый 310 мл | баллон | 1 | - Вес/объем, г/мл 310 - Тип герметика Акриловый - Тип поверхности Кирпич; Дерево; ПВХ; Гипсокартон; - Тип товара Герметик - Рабочее время 5-10 мин - Время образования поверхностной пленки 10-20 мин - Термостойкость шва, °С от -20 до +80 - Температура хранения, °С От +5 до +25 - Рабочая температура, °С От +5 до +40 - Цвет Белый - Состав Акрил |
| 5 | Грунт укрепляющий 10 кг | шт | 4 | - Тип товара Грунт - Вид Полимерная - Назначение Адгезионное; Укрепляющая; - Применение Для гипсокартона - Вес/объем, кг/л 10 - Цвет Белый, после высыхания прозрачный - Концентрация Готовый - Сопротивление К морозу - Тип гидроизоляции Обмазочная - Тип работ Внутренние работы; Наружные работы; - Тип финишного покрытия Краска; Шпаклевка; Обои; - Для стен Да - Универсальная Нет |
| 6 | Краска водно-дисперсионная моющаяся белая основа А 9 л (колеровка RAL 9016) | шт | 10 | - Вид Акриловая; Водно-дисперсионная; - Применение Стены - Влагостойкость Да - Цвет Белый - Покрытие Гладкая - Тип поверхности Дерево; Гипсокартон; Штукатурка; Бетон; - Тип помещения Жилые помещения/офисы; Помещения с повышенной влажностью; Школы/детские сады/ медицинские учреждения; - Тип работ Внутренние - Тип товара Краска - Основа/база краски А - Метод нанесения Кистью, валиком или безвоздушным распылителем - Время высыхания 2-4 часа - Количество слоев 2 слоя |
| 7 | Пленка ПВХ 120 мкм | м2 | 120 |  |
| 8 | Расходный материал и инструмент (перчатки, ветошь, мешки для мусора, скотч малярный, лезвия ,кисти, валики, ванночки, крепеж, наждачная бумага и т.д.) | компл. | 1 |  |

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности в период выполнения работ, а также соблюдение норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии.

Качество и безопасность работ, материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, функциональные характеристики (потребительские свойства) материалов и оборудования должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, техническим условиям, СНиП, нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством, нормативной и технической документацией Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, Локальной сметой, действующими СНиП, техническими регламентами, стандартами, нормативной и технической документацией Российской Федерации.

Подрядчику необходимо учесть, что для обеспечения непрерывного функционирования офиса и комфорта сотрудников и гостей Фонда, работы должны проводиться в ночное/вечернее время, в выходные и праздничные дни по графику, согласованному с Заказчиком.

При исполнении договора Подрядчику необходимо осуществлять взаимодействие с Заказчиком путем согласования графика производства работ, позволяющего обеспечить непрерывность работы подразделений Фонда развития интернет-инициатив.

Цвет, дизайн и иные декоративные характеристики, используемых при проведении работ материалов, должны согласовываться с Заказчиком.

Ежедневно, после проведения работ Подрядчик своими силами должен осуществлять уборку в местах проведения работ. Подрядчик должен обеспечить своими силами и средствами вывоз отходов, образующиеся в процессе выполнения работ.

В целях безопасности сотрудников и посетителей Фонда развития интернет-инициатив при проведении работ Подрядчик должен оградить возможную зону опасности  и назначить ответственное лицо.

ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев  и обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение всего гарантийного срока, за свой счет своими силами и средствами. При устранении недостатков (дефектов), гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефектов).

Материалы и оборудование, используемые при работах, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не иметь недостатков (дефектов).

Подрядчик должен гарантировать качество используемых материалов и оборудования в течение гарантийного срока, установленного их производителем.

Порядок оплаты: оплата осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Приложение: выписка плана БТИ.

Главный инженер ФРИИ                                               Колотовченко Я.А.